Pumpenanpassung an den Heizungsbedarf

Regelungsarten und ihre Kennlinien

Sehen Sie sich den Film „Das Plus der Hocheffizienzpumpe“ an. Beschreiben Sie anschließend die folgenden Diagramme. Welche Vorgänge führen zu den entsprechenden Verläufen und wo finden diese Verwendung?

.

Δp - c - Differenzdruck konstant

Δp - v - Differenzdruck variabel

Δp - cv - Differenzdruck konstant/variabel

Δp -T - Temperaturgeführte Differenzdruckregelung