Nassläufer- und Trockenläuferpumpen

Sehen Sie sich den Film „Die Geschichte der Heizungsumwälzpumpe“ an und bearbeiten Sie anschließend die folgenden Aufgaben.

.

Aufgabe 1:

Als Heizungsumwälzpumpen werden ausschließlich Kreiselpumpen verwendet (Fliehkraftprinzip). Bei den Kreiselpumpen unterscheidet man zwischen Trocken- und Nassläuferpumpen.

Beschreiben Sie mithilfe der Schnittzeichnungen in Abb. 1 den Unterschied zwischen Trockenläufer- (Abb. 1a) und Nassläuferpumpen (Abb. 1b).

Abbildung 1a): Schnittdarstellung einer Trockenläuferpumpe

Abbildung 1b) Schnittdarstellung einer Nassläuferpumpe

Aufgabe 2:

a) Tragen Sie für die mit den Positionsnummern 1-10 in Abbildung 2 gekennzeichneten Bauteile die richtigen Bezeichnungen in Tabelle 1 ein.

b) Nennen Sie zwei Vorteile von Nassläuferpumpen gegenüber Trockenläuferpumpen.

Abbildung 2: Bauteile einer Nassläuferpumpe

Tabelle 1: Bauteile einer Nassläuferpumpe

| Pos. Nr. | ### Bezeichnung |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |