Pumpenkennlinie

Sehen Sie sich den Film „Wärmeverteilung durch Heizungsumwälzpumpen“ beziehungsweise die Sequenz „Pumpenkennlinie“ an und bearbeiten Sie anschließend die folgenden Aufgaben.

.

Die Druckerhöhung in der Pumpe wird als Förderhöhe bezeichnet.

Definieren Sie den Begriff „Förderhöhe“ und stellen Sie den Zusammenhang zwischen Q und H dar.

Unterschiedliche Steilheit bei unter-schiedlicher Motordrehzahl, aber bei gleichem Pumpengehäuse und gleichem Laufrad.

Erklären Sie den Zusammenhang der Kurven im oben dargestellten Diagramm.